医用熏蒸床参数：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用熏蒸床 | 台 | 1 | 1.5万元 |

## 设备参数：

- 1、治疗时间0-99min可调，级差1min；治疗温度0℃-99℃可调，级差1℃。

- 2、煎药温度60℃-90℃可调。

- 3、支持多部分熏蒸；温区不少于三个，各温区可单独设置温度加热；单区溶液量不少于6L。

- 4、熏蒸机床体要求食品级玻璃钢材质，药槽要求304不锈钢或以上材质。

- 5、要求水电分离；微电脑控制，自动恒温、定时、报警、防止干烧，并具有漏电保护功能。

- 6、熏蒸机在运行时的噪声不大于60dB(A)。

- 7、免费质保期≥两年。