|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数要求 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 | 体重称 | 精度要求达到0.1kg，电子秤或者杠杆称 | 2台 |  |  |
| 2 | 身高计 | 机械式身高计。精度要求达到0.1kg | 1台 |  |  |
| 3 | 躯干检测测量仪 | 医用标准，脊柱侧弯检测诊断使用 | 2台 |  |  |
| 4 | 血压计 | 国际标准方案认证ESH、BHS和AAMI的上臂式医用电子血压计，另配适配S, M两型号袖带各两幅 | 4台 |  |  |
| 5 | 医用头灯 | 光斑可调，聚光，亮度65000LUX，照明续航时间＞4小时 | 2个 |  |  |
| 6 | 一次性口镜 | 口腔检查用 | 3000支 |  |  |
| 7 | 一次性探针 | 口腔检查用 | 3000根 |  |  |
| 总金额（元） | | | | |  |