参数要求：

△自动煎药机（大容量）  两台   容量要求≥30000ml

△自动煎药机（小容量）  两台   容量要求≥20000ml

△中药汤剂包装机        两台   容量要求≥20000ml

1、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

2、煎煮模式≥8；

- ★3、具有超压报警功能，具有防温度过高和防干烧功能，可计时可定时；

- ★4、具有机械挤压系统，具有常压煎药功能，可自动一煎二煎，自动加水，自动清洗；

- ★5、具有净味功能，蒸汽可内循环；可自动升温灭菌功能；

- 6、支持另外连接包装机使用；

- 适配中药汤剂自动包装机

- 7、包装流程全自动；

- ★8、可自动显示包装温度及包装量；

- ★9、封包温度数字化控制，可自动恒定；

- 10、包装量50ML-300ML可选可调；

- 11、包装平均速度≥7袋/分钟。

- △为关键指标项，不满足该项指标投标无效。

- ★为核心指标项，负偏离扣6分。

- 无标记为评审项，负偏离扣2分。