采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 按季度支付 |
| 2 | 服务地点 | 长丰县 |
| 3 | 服务期限 | 一年 |

二、项目概况

因长丰县中医院的设备、人员、技术限制，临床诊疗工作需要提供的部分检验项目目前未能开展，需外送第三方检验公司完成。包含以下检测方法的检验项目：自身免疫检测、化学发光、生化免疫检测、基因检测、细菌检测、病理会诊、分子病理、PCR等。

二、服务需求

1、服务范围：长丰县中医院部分检验项目及全院院感监测

2、服务内容：(包括但不限于以下内容，采购人可以根据业务发展进行增或减调整。)

（1）检验外送方面：

①化学发光平台：主要检测全血、血清、尿液、腹水等生物样本中的激素、蛋白和一些小分子物质，开展包括血清药物浓度监测、肿瘤标志物检测等项目；

②分子病理诊断；

③PCR平台；

④临床需开展其他项目。

（2）院感检测方面：

①空气消毒效果监测范围：手术室、产房、ICU、治疗室、换药室、人流室、实验室、供应室、胃镜室等。

②手卫生的消毒效果监测范围：卫生手消毒、外科手消毒；

③物体和环境表面消毒效果监测范围：治疗台面、治疗车、门把手、内镜存放柜内壁、水龙头、各种仪器机器表面等

④使用中消毒液的监测范围：戊二醛、碘伏、过氧乙酸、含氧消毒剂、酚类、醇类等液体消毒剂。

⑤内窥镜消毒效果监测范围：内镜的内腔面及清洗内镜的液体、内镜表面、储镜柜内壁。

以上环境卫生学监测每年四次（一季度一次），做检测前应先与合作医院沟通确定时间后，方可进行采样监测。(采购人因特殊情况需要临时监测的，供应商应配合院方监测)

（1）服务能效

①快速响应度（时间量化）：周一至周六须每天上门收取常规采集标本，其它应急标本随时上门收取。检测报告需按照供应商提供的检测项目本规定的出报告时间出具。如供应商检测报告超出约定时间而又未出具书面通知采购人，造成恶劣影响的（包括造成医疗纠纷、有群众投诉造成严重后果等），供应商除承担相应的经济和法律责任外，还需赔偿采购人损失。

②准确率：（导致医疗事故的误差，于合同中约定“视情节轻重予以责罚，或追究刑事责任”）

○检验结果差错比：低于万分之一。

○检验结果与临床资料相符程度：高于95%。

○检验结果与诊断报告相符程度（不可前后矛盾）：高于99%。

○报告内容与报告结论是否吻合：是

○检测标本丢失、运送错误（次数累计/月/季度）：季度不能高于1‰。

○报告的延误送达（次数累计/月/季度）：每月度不高于5例，每季度不高于20例。

○检测项目是否与采购人开单项目吻合：是

○运送条件（专车、专线运送）：专线运送

③质量保障：供应商需保证委托检验项目检测质量，具备委托检验项目的相应检测设备、技术人才，并有检验前、检验中、检验后质量保障措施。检验前质量保障措施包括标本采集要求培训，标本箱运送温度控制（2-8°C）及安全性保障；检验中质量保障措施包括标准化的操作规范、室内质控、室间质控等；检验后质量保障措施包括异常结果处理流程、临床提出异议的检验报告处理流程等。

④冷链物流服务：供应商提供专人专车的专业冷链物流服务，标本箱要求具备GPS定位功能，温度监控功能，确保标本运输过程的安全及有效。

（2）工作流程

①检测流程

检测前工作准备(环境温湿度、辅助设备使用等日常登记记录，仪器开机，试剂及辅助耗材的检查配置)→室内质控检测→样本交接(样本室领取样本)→LIMS系统接收(检查样本状态并登记记录)→样本编号排序→核对条形码打印工作单→样本离心→生化直接标本进样检测实现双向通道无需配置、其他科室按照打印工作单内容检测→结果实现双向通道录入LIS系统→异常值、危急值检测项目进行复检并登记记录→危急值告知临床并跟进→审核报告。

②审核流程：

查看质控记录→查看样本状态→查看项目申请数目和结果数目是否一致→对姓名排序，核查同一姓名的送检来源→对异常结果进行审核→报告发布

③样本管理流程：

已检样本暂存→样本保存温度及时间→已检样本入库管理系统→已检样本领用与返还→已检样本销毁

④服务配套流程

样本采集→样本前处理→样本接收→样本运输→样本核收

（3）标本收取与报告发放

标本上门收取，并按国家要求进行运输管理，报告按采购人要求发放，可实现电子报告单传输功能。

4、项目管理要求：

（1）供应商须制定符合本项目要求的各项管理服务质量指标，并提交采购人，同时须根据采购人的要求进行适当的修改，接受采购人的监督；

（2）供应商必须建立相应的管理制度、管理架构，对各项工作流程安排情况及时通知采购人，接受采购人监督；

（3）供应商须接受采购人的各项监督和检查，对采购人提出的合理意见必须及时作出有效响应；

四、报价要求

（1）本项目按费率报价。报价以《合肥市医疗服务价格目录 2022》规定中对于县级医院的物价规定为基准价，所报费率不得超过30%，否则报价无效。

（2）所报的价格已包括本服务项目相关的所有成本、费用、相关税费和合理利润。

（3）根据《合肥市医保服务价格》及时更新收费标准，对组合项目的内容做出具体标注。供应商一旦在本项目中获得成交资格，所报的价格于本项目服务期内不作调整。（除非安徽省医疗服务价格有所变动）

（4）实际结算费用=基准价×成交费率。结算总费用不得超过本项目预算金额28万元。

评分标准

本项目每包综合评分满分均为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（70） | 相关技术能力 | - 1、供应商具有有效期内的实验室认可证书（ISO15189）的得 3 分； - 2、供应商具有临床检验中心颁发的临床基因扩增检验实验室（PCR）技术审核（或验收）合格证书的，得 3 分； 3、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得 3 分； 4、供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书的得 3 分； 5、供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得 3 分。 | 0-15 |  |
|  | 室间质评 | - 供应商2022年度或2023年度参加过国家级临床检验中心室间质评的得 5 分；供应商 2022 年度或 2023年度参加过省级临床检验中心室间质评的得 3 分；未参加过室间质评的不得分。 - 供应商 2022 年度或 2023 年度参加省级或国家级临床检验中心的室间质评具体项目数量在： （1）131 项及以上的，得 5 分； （2）121 项（含）-130 项（含）的，得 3 分； （3）111 项（含）-120 项（含）的，得 1 分； （4）110 项及以下不得分。 注：供应商提供省级或国家级临床检验中心颁发的有 效的室间质评合格证书影印件。 3、供应商 2022 年度或 2023 年度参加省级或国家卫生健康委临床检验中心的室间质评具体项目合格率在： （1）98%（不含）以上的，得 5 分； （2）97%（不含）-98%（含）的，得 3 分； （3）95%（不含）-97%（含）的，得 1 分； （4）95%（含）以下不得分。 注：提供通过项目列表证明，即供应商在省级或国家级卫生健康委员临检中心官网室间质评模块直接下载的“2022 年（或 2023 年）实验室项目合格情况结果表” | 0-15 |  |
|  | 人员实力 | 1、本次拟派配备的人员中具有医疗卫生（检验类）高级及以上技师类职称，每具有 1 名得 1 分，本项满分4分； 2、本次拟派配备的人员中具有医疗卫生（检验类）中级技师类职称，每具有 1 名得 0.5 分，本项满分 2 分。 （1）同一人员仅计分一次，不重复计分； （2）响应文件中提供拟配人员证书影印件及供应商自 2024 年1月1日至今为其缴纳的任意3个月的社保证明（至少包含 养老保险即可）材料影印件，否则不得分。 | 0-6 |  |
|  | 业绩 | 供应商自 2021 年 1 月 1 日（时间以合同签订时间为准） 以来具有医疗机构的临床医疗检测服务业绩的，每提 供 1 个业绩合同影印件得3 分，满分 15分。 注：（1）响应文件中提供合同影印件（合同盖章的甲方须为医疗机构），如上述材料中无法体现签订时间、服务内容等评审因素的，须同时提供合同甲方加盖公章证明材料，否则不得分； （2）同一医疗机构只计算一次得分，不重复计分。 | 0-15 |  |
|  | 信息对接能力 | 供应商具有医疗机构出具的关于可实现与医疗机构LIS 系统对接的案例的，每具有 1 个医疗机构对接案例得 1 分，本项满分 4 分。 注：供应商须提供医疗机构加盖公章。 | 0-4 |  |
|  | 保障措施 | 根据供应商响应文件中提供的关于检验检测，由磋商小组进行综合评审。措施包括但不限于人员工作安排，服务响应时间等方面。 1、人员工作安排详细具体，工作岗位安排及分工清晰、 针对性强，服务响应及时得 5 分； 2、人员工作安排能满足项目需求，工作岗位安排及分工有具有可行性；服务响应能够保障项目需要，得 3 分； 3、能够提供人员服务，工作岗位安排及分工缺乏针对性，服务响应慢无法保证项目实际需求，得 1 分。 4、未提供的，不得分。 | 0-5 |  |
|  | 服务方案 | 磋商小组根据供应商提供的项目方案进行综合评审，内容包括但不限于理解本项目的实施背景和目标、提供检验检测服务方案、标本运输方案等方面。 1、所提供的方案完整，内容全面、清晰，具有针对性和可行性，方案内容规范严谨、重点突出、同时能够对项目要求进行深化和细化的，得 5 分； 2、所提供的方案完整，内容具有可行性，能够满足项目采购需求的，得 3 分； 3、所提供的方案内容简单和片面，不能满足本项目全部需求，内容有待完善的得 1 分； 4、未提供的，不得分。 | 0-5 |  |
|  | 应急预案 | 供应商应针对服务期间可能发生的突发事件建立应急处置预案。根据预案的科学性、合理性以及可操作性进行评分： 1、应急预案制定详细，符合实际情况，科学合理且可操作性强，内容全面的，得5 分； 2、应急预案制定较详细，较符合实际情况，具有科学性且可操作性较强，内容较全面的，得 3 分； 3、应急预案制定详细性一般，基本符合实际情况；具有科学性且可操作性一般，内容基本全面，得 1 分； 4、应急预案制定不详细，不符合实际情况，可操作性较差或未提供应急预案的不得分。 | 0-5分 |  |
| 价格分（30分） |  | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100 | 0-30分 |  |

投标格式

*请供应商按以下格式制作投标文件，首页附目录。

长丰县中医院检验外送服务项目

（服务类竞争性磋商）

- 投

- 标

- 文

- 件

供应商：

年       月       日

- （一）投标函

致（采购人名称）：

根据贵方就项目名称：                 的投标邀请，我方正式响应投标并提交下述文件：

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交的投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 供应商将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方接受招标文件规定的付款方式、服务范围、服务内容等要求。

- 我方承诺：我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。

供应商：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

注：本投标函为供应商响应本次招标项目的郑重承诺，供应商不得改动且必须满足。

## （二）授权书

本授权书声明：                  （供应商名称）授权         （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。授权人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：       (请填写手机号码）

特此声明。

供应商：

## 供应商法定代表人（签字或盖章）：

## 日期：   年   月   日

## 注：

- 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件。

- 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 报价函

项目名称：长丰县中医院检验外送服务项目

项目编号：CFXZYY2024007

| 投标总价 | 投标范围 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率：_______% | 全部 | 合格 |  |

注：

- 本表内容根据谈判文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

- 如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。

供应商：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （四）、投标分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

供应商：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

- 日期：   年   月   日

注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应

商承担全部责任。

- （五）最后承诺报价表

（第   次报价书）

项目名称：长丰县中医院检验外送服务项目

项目编号：CFXZYY2024007

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 全部 |
| 最后报价 （详见备注说明） | 费率：_______% |
| 备注说明 |  |
| 谈判小组签字 |  |

供应商：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

- 日期：   年   月   日

注：

- 1.磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

- 2.在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

- 3.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

## 响应表

| - 序号 | - 条款 | - 采购文件要求 | - 供应商承诺 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （七）诚信履约承诺函

致：供应商

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## （八）招标文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、招标公告中载明的资格条件佐证材料（加盖公章）；

3、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函；

4、评审细则证明资料

## 注：无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。

- （九）主要成交标的承诺函

我单位承诺：响应文件中所提供的主要成交标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 名称 | （长丰县中医院检验外送服务） |
| --- | --- |
| 服务范围 | 响应采购文件要求 |
| 服务要求 | 响应采购文件要求 |
| 服务时间 | 响应采购文件要求 |
| 服务标准 | 响应采购文件要求 |

供应商：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

- 日期：   年   月   日

注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；

2.本页《主要成交标的承诺函》由供应商准确填写。